| 项目名称：《柴达木肉牛产业发展关键技术研究与示范项目-电子称》项目标书 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 详细技术指标及配(附)件 |
| 1 | 电子称（非接触式肉牛活体体尺测定装置） | 2 | 台 | 非接触式肉牛活体体尺测定装置：工作环境温度大于负20度，相对湿度小于90%，适用电源220V，50Hz，工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准和规定。测量误差小于±5%；6个摄像头、工控架、测量架、预测模式软件各一件（套）。 |
| 合计金额（万元） | 160000.00 |  |  |  |
| 货期要求 | 合同签约后30天内到货。 |  |  |  |