## Sheet1
青海大学消防应急照明灯、疏散指示灯及防护罩维修采购清单
联系电话:13897456888
设备序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 详细技术指标及配(附)件 | 备注
1 | 疏散指示灯 | 700 | 个 | 规格360*164 主电功率：5W； 防护等级：IP30 应急时间：90分钟； 表面亮度：50cd/㎡-300cd/㎡
2 | 应急照明灯 | 134 | 个 | 额定电压：AC220 50HZ； 主电功率：3W 应急时间：90分钟； 防护等级：IP30
3 | 疏散指示灯防护罩 | 670 | 个 | 主钢筋：4mm； 副骨：3mm
合计金额 | 122570 万元
交货期要求 | 自合同签订之日起，40日历日完成项目所有内容。
是否需要现场勘验
是
否