附件：

青海大学大型仪器设备有偿技术服务成本核算收费标准汇总表

| 序号 | 设备名称 | 仪器编号 | 厂家/型号 | 服务项目 | 成本核算收费标准 |  | 备注 | 设备负责人及联系电话 | 设备所在单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 校内 | 校外 |  |  |  |
| 1 | 原子力显微镜 | ty20195548 | 俄罗斯NT-MDT/ NTEGRA PRIMA | 材料表面的形貌、厚度及粗糙度 | 薄膜样品180元/样，粉末样品250元/样 | 薄膜样品270元/样，粉末样品370元/样 | 探针费用单独计算 | 毕秋艳 18097207579 | 化工学院 |
| 2 | 固体表面Zeta电位仪 | ty20195543 | 奥地利安东帕/ SurPASS 3 | 固体表面 zeta电位随pH的变化关系、等电点 | 薄膜样品单点pH 300元/样品，增加测量次数及pH个数，以40元/次/pH进行累加计算 | 薄膜样品单点pH 440元/样品，增加测量次数及pH个数，以65元/次/pH进行累加计算 |  | 毕秋艳 18097207579 | 化工学院 |
| 3 | 椭圆偏振仪 | 2021572000 | 武汉颐光/ ME-L-L | 测定薄膜材料的折射率、消光系数、膜厚 | 薄膜样品200元/样品 | 薄膜样品300元/样品 | 每个样品最多测试5个点 | 毕秋艳 18097207579 | 化工学院 |
| 4 | 密炼机 | ty20195546 | 赛默飞世尔科技有限公司（中国）有限公司/Rheomix 600 QC | 1、热塑性聚合物及其复合材料材料的混炼加工； 2、测试扭矩、塑化时间等。 | 100元/小时 | 200元/小时 | 经培训合格后自行操作，至少提前一周预约，加急需加收50%费用，样品不少于100克、干燥不含水分。 | 党力 13992811398 | 化工学院 |
| 5 | 锥形量热仪 | ty20195537 | 昆山莫帝斯科燃烧技术仪器有限公司/CCT | 1、用于评价材料的燃烧性能，亦可用于阻燃机理和火灾模型化等研究领域； 2、测量样品在燃烧过程中的质量损失率； 3、测试其可燃性能和点燃时间； 4、测试其热释放速率等指标； 5、测量其烟密度性能参数，进而得到有效燃烧热、比消光面积等延伸数据。 | 600元/样 | 1200元/样 | 至少提前一周预约，加急需加收50%费用，按照标准自行制备成符合要求的尺寸2份。 | 党力 13992811398 | 化工学院 |
| 6 | 全自动氧弹量热仪 | ty20160609 | 德国IKA /C6000 | 煤炭,石油,化工,食品,木材等可燃物质发热量的测定 | 80元/样 | 120/样 |  | 付华 13997245237 | 化工学院 |
| 7 | 快速溶剂萃取系统 | ty20160072 | 赛默飞Thermo/AES150 | 食品、药品、天然产物等有机物目标组分的有机溶剂萃取 | 50元/样 | 80/样 |  | 付华 13997245237 | 化工学院 |
| 8 | 傅立叶变换近红外光谱仪 | ty20199784 | 赛默飞Thermo/ AntarisⅡ | 有机物的主成分近红外光谱测定，可测试固体、液体。 | 30元/样，或150元/小时 | 60元/样或240元/小时 |  | 付华 13997245237 | 化工学院 |
| 9 | 多功能X射线衍射仪 | ty20204403 | 日本株式会社理学/ UItimaIV | 运用于共结晶化实验、物质组成分析、晶体取向、纳米粒子尺寸形貌、聚合物纤维、纳米技术、孔径分析、纹理分析、残余应力、薄膜等应用分析。 | 240/样 | 400/样 |  | 韩爱霞/杨燕13897428270/18997098146 | 化工学院 |
| 10 | 气相色谱质谱联用仪 | ty20151286 | 赛默飞世尔/ ISO QD | 主要检测挥发性比流动性低的任何物质，最大的优越性在于能检测不含发色团的化合物，可作定性及定量分析。碳水化合物（单糖和低聚糖）、脂类、聚合物、未衍生脂肪酸和氨基酸、表面活性剂等。 | 100/样 | 200/样 |  | 韩爱霞/马茜茹13897428270/13897655266 | 化工学院 |
| 11 | 气相色谱质谱联用仪 | ty20151287 | 赛默飞世尔/ ISO QD | 主要检测挥发性比流动性低的任何物质，最大的优越性在于能检测不含发色团的化合物，可作定性及定量分析。碳水化合物（单糖和低聚糖）、脂类、聚合物、未衍生脂肪酸和氨基酸、表面活性剂等。 | 100/样 | 200/样 |  | 韩爱霞/马茜茹13897428270/13897655266 | 化工学院 |
| 12 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | ty20203409 | 聚光科技/ICP-5000 | 适用于冶金、地质、材料、环境、食品、医药、石油、化工、生物、水质等各领域的元素分析。 | 200/样 | 300/样 |  | 韩爱霞/王林萍13897428270/15116411064 | 化工学院 |
| 13 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | ty20203410 | 聚光科技/ICP-5000 | 适用于冶金、地质、材料、环境、食品、医药、石油、化工、生物、水质等各领域的元素分析。 | 200/样 | 300/样 |  | 韩爱霞/王林萍13897428270/15116411064 | 化工学院 |
| 14 | 高性能总有机碳/总氮分析仪 | ty20204401 | 德国耶拿/ Multi N/C 2100S | 仪器可以对超纯水、自来水、地表水、污水、废水、盐湖水、发酵液体等所有水质以及经过前处理的植物、土壤样品进行总碳、总有机碳、总无机碳和总氮的定量分析 | 水样：50元/个（固体100元/个） | 水样：100元/个（固体：200元/个） | 暂时只对TOC分析测试 | 胡晓峰 13897412066 | 化工学院 |
| 15 | 稳态/瞬态荧光磷光光谱仪 |  | HORIBA /FLUOROLOG-QM | 1.样品适用范围：可分析固体、液体（透明和非透明）、粉末、薄膜的稳态荧光光谱（激发光谱，发射光谱，偏振光谱，动力学光谱，同步光谱，上转换荧光，三维荧光光谱）； 2.瞬态光谱（时间分辨激发/发射光谱，磷光衰减寿命光谱，荧光衰减寿命衰减光谱，三维荧光衰减寿命光谱，寿命范围5 ps-10 s）； 3.荧光及磷光激发和发射光谱，动力学扫描，三维光谱扫描，同步荧光扫描，荧光及磷光衰减光谱、荧光及磷光时间分辨激发和发射光谱（TRES）； 4.固体、粉末、薄膜，高浓度溶液和浑浊溶液的前表面发光测试； 5.上转换发光测试； 6.变温荧光测试。 | 常规常温测试： 250元/小时；近红外常温测试：400元/小时；常规变温测试：400元/小时；近红外变温测试：500元/小时。 | 常规常温测试：450元/小时；近红外常温测试：600元/小时；常规变温测试：600元/小时；近红外变温测试：800元/小时。 |  | 刘兴亮 18709785663 | 化工学院 |
| 16 | 电感耦合等离子体质谱仪 | ty20200872 | 岛津/ICPMS-2030-LF | 精确测量溶液中含量在ppb及以下的微量元素，包括碱金属、碱土金属、过渡金属和其它金属类金属、稀土元素、大部分卤素和B、P、As等非金属元素。 | 100元/元素 | 200元/元素 | 单次送样3个元素起测 | 孙春艳 13897470250 | 化工学院 |
| 17 | 激光闪射法导热仪 |  | 德国林赛斯/LFA500 | 多种支架类型适用各向异性材料，多层模式分析，薄膜，纤维，液体，膏状物等材料的常温-500度热扩散系数测试 | 100元/样 | 200元/样 |  | 王宁峰 13997132580 | 化工学院 |
| 18 | 多功能电化学综合测试系统 | ty20204402 | PAR/PARSTAT4000A+1260A | 电化学综合测试系统能够进行常规电化学分析、能源研究、腐蚀研究和材料的介电性能的测试，能够测试小分子晶体的阻抗性能从而得到研究对象的质子电导率，能够进行液相体系和固相体系的阻抗测试。利用旋转圆盘环盘电极进行腐蚀、催化等机理研究。主要用于氧还原反应（ORR）、氧析出反应（OER）研究、氢燃料电池催化剂的研究及评价、锂空气电池研究、电化学动力学研究、缓蚀剂评价及研究、金属材料腐蚀电位研究等。利用旋转圆环圆盘电极检测电极反应产物特别是中间产物的存在形式与生成量，同时于圆环电极上捕集到的盘电极反应产物的稳定性，有助于深入研究复杂电极反应的机理。 | 150元/小时 | 200元/小时 |  | 徐本花 13919992372 | 化工学院 |
| 19 | 紫外可见近红外分光光度计 | Zy20140009 | 美国安捷伦公司/Agilent CARY 5000 | UV-Vis扫描 | 50元/样 | 100元/样 |  | 张超15500551294 | 化工学院 |
|  |  |  |  | UV-Vis-NIR扫描 | 70元/样 | 180元/样 |  |  | 化工学院 |
|  |  |  |  | 积分球（吸收/反射）UV-Vis | 50元/样 | 100元/样 |  |  | 化工学院 |
|  |  |  |  | 积分球（吸收/反射）UV-Vis-NIR | 80元/样 | 180元/样 |  |  | 化工学院 |
|  |  |  |  | 其它 | 面议 | 面议 |  |  | 化工学院 |
| 20 | 半导体光电转换评价系统 | Ty20190176 | 北京中教金源科技有限公司/CEL-SPS1000 | 表面光电压谱 | 420元/样 | 600元/样品 |  | 张超15500551294 | 化工学院 |
|  |  |  |  | 表面光电流谱 | 420元/样 | 600元/样品 |  |  | 化工学院 |
|  |  |  |  | 其它 | 面议 | 面议 |  |  | 化工学院 |
| 21 | 聚焦光束反射测量仪 | ty20130985 | 梅特勒-托利多/FBRM D600L | 用于测定溶液结晶过程中颗粒数变化和粒径分布。 温度：常温--90℃ 压力：常压 | 200元/次 | 400元/次 |  | 张志强13997262995 | 化工学院 |
| 22 | 盐湖稀有元素萃取装置 | zy20130749 | 北京萃取应用技术研究所/ HL-20D 10级萃取 | 用于萃取过程。 温度：常温 压力：常压 | 100元/次 | 200元/次 |  | 张志强13997262995 | 化工学院 |
| 23 | 在线反应分析系统 | ty20131014 | 梅特勒-托利多/ ReactIR 15 | 用于在线测定反应过程中物质红外信号的变化。 温度：常温--90℃ 压力：常压 | 100元/次 | 300元/次 |  | 张志强13997262995 | 化工学院 |
| 24 | 实验室全自动合成工作站 | zy20130750 | 梅特勒-托利多/ OptiMax | 用于提供反应和结晶场所，可较高精度控制反应温度及搅拌转速。 温度：常温--90℃ 压力：常压 | 100元/次 | 200元/次 |  | 张志强13997262995 | 化工学院 |
| 25 | 颗粒录影显微镜 | ty20131015 | 梅特勒-托利多/ PVM819 | 可在线提供结晶过程的晶体形貌的颗粒尺寸。 温度：常温--90℃ 压力：常压 | 100元/次 | 200元/次 |  | 张志强13997262995 | 化工学院 |
| 26 | ty20196058 | 正倒置荧光显微镜 | RVL-100 | 培养细胞、细胞爬片、切片荧光/明场显微成像；设备随时变换正、倒置模式 | 50元/小时 | 100元/小时 |  | 侯静 | 附属医院 |
| 27 | zy20204125 | 全自动微流控免疫学检测系统 | ProteinSimple/ELLA | 同一样品中的多种分子，仅需25ul样本（血清/血浆）中抗原、抗体及半抗原，可以直接定量测定体液中的可溶性抗原 | 150元/小时 | 300元/小时 | 试剂耗材自备 | 侯静 | 附属医院 |
| 28 | zy20170129 | 全景组织细胞定量分析系统 | TG/ TissueFAXS | 可多通道、高通量、高像素对HE染色、免疫荧光、免疫组化染色的组织切片、细胞涂片或爬片进行全景图片获取和全自动分析 | 明场扫描100元/小时 荧光场扫描150元/小时 基础分析50元/张 高阶分析150元/张 | 明场扫描200元/小时 荧光场扫描300元/小时 基础分析100元/张 高阶分析300元/张 |  | 田美媛 张耀刚 | 附属医院 |
| 29 |  | 液相芯片分析仪luminex | MAGPIX | 可同时检测同一样品中的多种分子（激酶选择、磷蛋白、ADMET、细胞因子）等进行多重研究，做多做到48重 | 120元/小时 | 240元/小时 | 试剂耗材自备 | 田美媛 | 附属医院 |
| 30 | zy20151793 | 流式细胞仪 | 艾森/NovoCyte3110 | 快速精确的分析各种类型的细胞，包括淋巴组织细胞（胸腺、脾脏以及淋巴结）、消化组织细胞以及血细胞。从分子间相互作用到系统生物学、药物动力学、肿瘤生物学等方面进行以细胞为基础的筛选研究 | 60元/小时+5元/样本 | 120元/小时+5元/样本 | 试剂耗材自备 | 张耀刚 | 附属医院 |
| 31 | ty20165106 | 多色荧光/化学发光凝胶成像仪 | GE/AI600QC | 用于灵敏的化学发光成像、荧光成像和凝胶成像（反射白光），加配UV透照光源可用于EB类似物等荧光成像 | 化学发光：50元/小时 荧光：80元/小时 | 化学发光：100元/小时 荧光：160元/小时 | 不接收放射性、毒性物质检测 | 张耀刚 | 附属医院 |
| 32 | zy20151812 | 荧光显微镜系统 | NIKON 80i+Ril | 切片、细胞爬片荧光/明场显微成像 | 50元/小时 | 100元/小时 |  | 张耀刚 | 附属医院 |
| 33 | 20212267SB | 实时无标记细胞分析仪 | Agilent/xCELLigence RTCA Dplus | 实时动态监测细胞浸润迁移；细胞与细胞相互作用；细胞黏附及伸展；化合物及细胞因子介导的细胞毒作用；细胞增殖及分化 | 300元/天 | 600元/天 | 试剂耗材自备 | 黄登亮 | 附属医院 |
| 34 | ty20204252 | 高效核转仪 | Lonza/4D-Nucleofector | 不依赖细胞的有丝分裂，适用于悬浮细胞、原代细胞等难转染细胞，高转染效率，直接将外源基因转入细胞核内 | 50元/小时 | 100元/小时 | 试剂耗材自备 | 黄登亮 | 附属医院 |
| 35 | 20212266SB | 分子相互作用仪 | Nicoy/OpenSPR | 高通量分子相互作用检测；特异性结合动力学、亲和力实时检测；药物筛选；抗原抗体表征；生物标记物发现 | 100元/小时 | 200元/小时 | 试剂耗材自备 | 黄登亮 | 附属医院 |
| 36 | 202200002 | 双光子三维光刻机 | Nanoscribe GmbH/Photonic Professional GT2 | 微纳米结构的制备，结构单元尺寸不小于0.2微米 | 800元/小时 | 1200元/小时 |  | 高梦宇 | 新能源光伏产业研究中心 |
| 37 | 2021481300 | 全电动倒置荧光显微成像系统 | 徕卡/DMi8 | 对盖玻片、载玻片、培养皿、多孔板上的样品观察和拍摄；明场、相差、DIC、荧光等多种方式观察；高分辨率大视野拼图成像；对拍摄图像手动或自动进行强度、长度、面积、计数等参数进行测量。 | 30元/小时 | 50元/小时 |  | 李啟恩 13997063082 | 藏医学院 |
| 38 | 2022018500 | 土壤CH4、CO2、H2O通量自动测量系统 | LI-COR公司/LI-7810 | 土壤呼吸、土壤温室气体排放测量 | 30元/小时 | 60元/小时 |  | 李宏林 | 国家重点实验室 |
| 39 | 2022018400 | 半制备-制备色谱系统 | 岛津/ LC-20AP | 样品制备和样品分离 | 50元/小时 | 100元/小时 |  | 张寿德 | 国家重点实验室 |
| 40 | 2022018600 | 高密度电法仪 | AGI /SuperStingR8 | 物探测量 | 200/天 | 500/天 |  | 徐建东 | 国家重点实验室 |
| 41 | 2021736600 | 全自动微生物鉴定系统 | 美国 Biolog/ mniLog Plus | 微生物鉴定、微生物群落结构及功能多样性测定。 | ECO生态板：650元/板；微生物鉴定：750元/板 | ECO生态板：850元/板；微生物鉴定：950元/板 |  | 尚千涵 | 国家重点实验室 |
| 42 | 2021731000 | 液态水同位素仪 | GLA431-TLWIA | 测量液态水的δ18O、δ17O和δ2H | 50元/样 | 100元/样 | 前处理自主完成 | 田丽慧 | 国家重点实验室 |
| 43 | 2021736700 | 全自动生长曲线测定仪 | Bioscreen C | 测定微生物生长，药敏，酶动力学等方面数据 | 100元/次 | 200元/次 | 单次实验一般不超过48h，耗材为封闭耗材，按照成本价格收取耗材费用 | 高强 | 国家重点实验室 |
| 44 | ty20204255 | 微波消解仪 | 意大利MILESTONE ETHOS UP | 用于各种样品的前处理, 样品消解，为AA、ICP等仪器分析各种样品中的金属元素提供快速制备样品。 | 10/样 | 50/样 |  | 陈梦词 | 国家重点实验室 |
| 45 | ty20200978 | 高通量组织研磨仪 | 德国QIAGEN TissueLyserⅡ | 用于各种样品的匀浆。 | 0.8元/分钟；40元/小时 | 1.6元/分钟；90元/小时 |  | 陈梦词 | 国家重点实验室 |
| 46 | zy20180009 | 便携式分析流式细胞仪 | BACKMAN Cyto FLEX | 定量分析细胞的各种功能状态 | 100元/小时 | 200元/小时 | 最低计费1小时 | 王英芳 | 国家重点实验室 |
| 47 | zy20180008 | 高端分析流式细胞仪 | BACKMAN Cyto FLEX LX | 定量分析细胞的各种功能状态 | 300元/小时 | 500元/小时 | 最低计费1小时 | 王英芳 | 国家重点实验室 |
| 48 | zy20170031 | 分选流式细胞仪 | BD,ARIA Ⅲ SROP | 细胞分选 | 800元/小时 | 1000元/小时 | 最低计费2小时 | 王英芳 | 国家重点实验室 |
| 49 | zy20180010 | 稳定同位素质谱仪 | Thermo Scientific 253 PLUS | 测定碳、氢、氧、氮等多种元素的同位素比值 | 固体CN: 50元/元素；液体HO：50元/元素；固体HO：100元/元素 | 固体CN：100元/元素；液体HO：100元/元素；固体HO：150元/元素 | 视样品测试条件费用增加10-30元/样；不包括样品前处理； | 李德燕 | 国家重点实验室 |
| 50 | ty20196797 | 同位素气体制备仪 | Thermo Scientific Gas Bench Ⅱ | 测定碳、氢、氧、氮等多种元素的同位素比值 | 固体CN: 50元/元素；液体HO：50元/元素；固体HO：100元/元素 | 固体CN：100元/元素；液体HO：100元/元素；固体HO：150元/元素 | 视样品测试条件费用增加10-30元/样；不包括样品前处理； | 李德燕 | 国家重点实验室 |
| 51 | ty20130982 | 激光粒度分析仪 | 马尔文/MASTERSIZER2000 | 粒径分析 | 50元/样(水)；70元/样(乙醇) | 100元/样(水)；140元/样(乙醇) | 收费与分散剂有关，用水分散价格较低，用乙醇分散需购买乙醇，用量大，价格较高 | 柴明霞 | 国家重点实验室 |
| 52 | ty20130983 | 离子色谱仪 | 赛默飞ICS1100 | 离子定性、定量分析 | 60元/样 | 120元/样 | 样品量少于5个时，按5个样收费；需要前处理加收100元/样 | 段中华 | 国家重点实验室 |
| 53 | 2021723300 | 浮游植物荧光仪 | 德国WALZ公司/ PHYTO-PAM-II | 光合效率、叶绿素 | 40元/小时 | 80元/小时 |  | 贾军梅 | 国家重点实验室 |